# Odůvodnění

I. Obecná část

  - Zhodnocení platného právního stavu

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích, mimo jiné i v teplárenství a práva a povinnosti fyzických a právnických osob spojené s výše uvedenými činnostmi.

Tento zákon v úvodních ustanoveních vymezuje pojmy pro oblast teplárenství, z nichž některé platí i pro oblast rozúčtování nákladů podle prováděcího předpisu.

Některé zásadní pojmy:

1. distributorem tepelné energie vlastník nebo nájemce rozvodného tepelného zařízení, kterým se tepelná energie dopravuje nebo transformuje a dodává k dalšímu využití jiné fyzické či právnické osobě,

2. dodavatelem tepelné energie fyzická či právnická osoba dodávající tepelnou energii jiné fyzické či právnické osobě; dodavatelem může být výrobce, distributor a rovněž vlastník nebo společenství vlastníků zajišťující tepelnou energii jako plnění poskytované s užíváním bytů či nebytových prostorů nebo k technologickým účelům,

3. dodávkou tepelné energie dodávka energie tepla nebo chladu k dalšímu využití jinou fyzickou či právnickou osobou; dodávka energie tepla k dalšímu využití se uskutečňuje ve veřejném zájmu,

4. konečným spotřebitelem fyzická či právnická osoba, která dodanou tepelnou energii pouze spotřebovává,

5. odběratelem tepelné energie distributor, vlastník či společenství vlastníků odběrného tepelného zařízení; odběratelem může být také konečný spotřebitel; dodávka tepelné energie přímo konečnému spotřebiteli je podmíněna přímým odběrem pro všechny konečné spotřebitele v centrálně vytápěném objektu,

6. odběrem tepelné energie převzetí dodávky tepelné energie od výrobce nebo distributora ke konečné spotřebě nebo dalšímu využití,

7. odběrným místem místo plnění stanovené ve smlouvě o dodávce tepelné energie, v němž přechází tepelná energie z vlastnictví dodavatele do vlastnictví odběratele,

8. odběrným tepelným zařízením zařízení připojené na zdroj či rozvod tepelné energie určené pro vnitřní rozvod a spotřebu tepelné energie v objektu nebo jeho části, případně v souboru objektů odběratele,

9. rozvodem tepelné energie doprava, akumulace, přeměna parametrů a dodávka tepelné energie rozvodným tepelným zařízením,

10. rozvodným tepelným zařízením zařízení pro dopravu tepelné energie tvořené tepelnými sítěmi, předávacími stanicemi a domovními předávacími stanicemi; odběrné tepelné zařízení není součástí rozvodného tepelného zařízení,

11. objektem ucelené stavební dílo technicky propojené jedním společným odběrným tepelným zařízením.

Na základě zmocnění, které je obsaženo v § 98a energetického zákona vydává Ministerstvo pro místní rozvoj ve formě vyhlášky pravidla pro rozúčtování nákladů na teplo na vytápění a nákladů na poskytování teplé vody mezi konečné spotřebitele v návaznosti na ustanovení energetického zákona.

V současné době jsou tato pravidla obsažena ve vyhlášce č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele (dále jen „vyhláška“). Existenci  tohoto zvláštního právního předpisu předpokládá občanský zákoník, konkrétně v § 696 i v současné době schvalovaný zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytu a nebytových prostorů v domě s byty. V obou případech je nejdříve na ujednání smluvních stran (popřípadě na ujednání družstva s nájemci v domě nebo společenství s vlastníky jednotek) jak budou náklady na dodávku  tepla a centralizované poskytování teplé vody rozúčtovány. Pokud k dohodě nedojde provede se rozúčtování podle výše uvedené vyhlášky.

Vyhláška upravuje některé základní pojmy, ze kterých vyplývá, že pravidla v ní stanovená se použijí pouze v případě objektů nebo jejich částí, které mají jedno společné, technologicky propojené odběrné tepelné zařízení (viz bod 8 v části I) a současně společné měření nebo stanovení množství tepelné energie a nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody. Nepoužije se tedy na případy, kdy dodávka tepelné energie směřuje přímo konečnému spotřebiteli a je podmíněna přímým odběrem pro všechny konečné spotřebitele v centrálně vytápěném objektu.

Stejně tak se nepoužije pro případy, kdy objekt nemá jedno společné technologicky propojené odběrné tepelné zařízení a společné měření tepelné energie a nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody.

Vyhláška obsahuje závazná pravidla k oceňování míry kvality a kvantity čerpaných služeb tepelné energie v zúčtovací jednotce mezi konečné spotřebitele. Vedle pravidel pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody, stanoví vyhláška rovněž obsahové náležitosti rozúčtování, postup při podání reklamace vyúčtování konečným spotřebitelem a lhůty, v rámci kterých musí být tento postup uskutečněn. Znění vyhlášky bylo formulováno na základě odborného poznání a vzhledem ke skutečnostem, které se osvědčily v praxi. Po dobu existence této vyhlášky, která již je v platnosti jedenáctým rokem, se postupně objevovaly náměty na úpravu některých ustanovení vyhlášky směřující ke „spravedlivějšímu“ rozdělení nákladů v zúčtovací jednotce mezi konečné spotřebitele, a to zejména s ohledem na kvalitativní vlastnosti užívaného prostoru a zejména s ohledem na chování jednotlivých konečných spotřebitelů.

Vyhláška stanovuje pravidla rozúčtování nákladů na tepelnou energii konečným spotřebitelům v případech instalovaného poměrového měření a dále i v případech bez tohoto poměrového měření.

Poměrové měření tepelné energie na vytápění a její indikace, představuje z hlediska konečných uživatelů objektivnější podklad pro konečné vyúčtování souvisejících nákladů v rámci zúčtovací jednotky – konkrétního objektu. Na základě poměrového měření může být však rozúčtována pouze část hrazených nákladů tepelné energie, a to její spotřební složka. Spotřební složka v současném období v případě vytápění představuje 50 až 60 % nákladů, Zbylou část nákladů, tj. 40 až 50 % tvoří základní složka, kterou vlastník rozdělí mezi konečné spotřebitele podle poměru vyhláškou stanovené započitatelné podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové započitatelné podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovací jednotce.

Jakkoli se zdá, že poměrové měření vyjadřuje spravedlivěji rozdělení nákladů mezi konečné spotřebitele, neměl by být jeho význam nadhodnocován. Je nutné si uvědomit, že se jedná o použití technických pomůcek, umožňujících pouze poměrové a nikoliv fakturační měření. Vzhledem k tomu, že různě situované byty v objektu nemají stejné tepelné ztráty, jsou proto různě náročné na množství tepelné energie k zajištění stejné vnitřní teploty, proto je spravedlivé použít pro všechny uživatele bytů výpočtovou metodu s korekcí údajů z měření.

Základní princip vychází ze skutečnosti, že se rozdělují náklady na tepelnou energii na vytápění a náklady na přípravu a dodávku teplé užitkové vody, nikoliv množství tepla, které se v zúčtovací jednotce spotřebovalo. Množství tepla skutečně spotřebovaného pro konkrétní vytápěný prostor totiž nelze exaktně změřit, resp. se jedná o natolik složitý technicko fyzikální problém, že takové měření je v praxi nereálné. Spotřební složka nákladů na vytápění se rozúčtuje mezi konečné spotřebitele úměrně příslušně přepočteným údajům poměrových měřidel – indikátorů. Požadavek na přepočet údajů indikátorů umístěných na otopném tělese – radiátoru, vyplývá podle technických parametrů z ČSN EN 834 a ČSN EN 835. Jedná se o korekci na velikost otopného tělesa, korekci na způsob připojení indikátoru k otopnému tělesu a korekci na projektovanou vnitřní teplotu v příslušném vytápěném prostoru. Mimo tyto korekce obě normy připouštějí použití dalších opravných koeficientů, ke kterým patří i přepočet údajů indikátorů zohledňující polohu objektu a jeho místností a jejich situování a orientaci ke světovým stranám. Pro uplatnění příslušných korekcí pro rozúčtování spotřební složky nákladů na jednotlivé spotřebitele se používají výpočtové metody, které vycházejí z technických podmínek výrobců a dodavatelů zařízení použitých pro měření nebo indikaci vytápění.

Základním předpokladem poměrového měření tepelné energie na vytápění je řádné vyregulování otopné soustavy a její hydraulická vyváženost. Jedná se o opatření spočívající ve vnější, zónové a vnitřní regulaci ústředního vytápění, která v podstatě omezuje i možnosti nepřiměřeného větrání. Vnitřní regulace pro efektivnost ústředního vytápění znamená instalaci regulačních zařízení přímo v jednotlivých místnostech, zpravidla regulačních ventilů s termostatickými hlavicemi.

poznámka: Je rozdíl mezi regulací a nastavením – nastavením se rozumí základní seřízení provozních parametrů, regulací pak zásahy do provozních parametrů v průběhu provozu s cílem optimalizace provozních parametrů; v přeneseném slova smyslu se regulací rozumí i technické systémy toto řízení umožňující.

Zvýšená pozornost při rozúčtování nákladů se dnes především věnuje problematice ovlivňování spotřeby tepelné energie na vytápění u jednotlivých konečných spotřebitelů, které spočívá v omezování odběru tepelné energie na vytápění uzavíráním ventilů otopných těles. Tepelná setrvačnost budov, jejich tepelně technické vlastnosti a fyzikální zákonitost tepelné energie (šíření tepla sáláním, přestupem, prouděním v rámci vytápěného prostoru) dohromady znamenají, že v celém objektu je udržována určitá průměrná teplota. Tato průměrná teplota se týká i bytových jednotek uživatelů, kteří mají trvale vypnutá otopná tělesa a čerpají teplo ze stoupaček a prostupem vnitřními stěnami ze sousedních bytů. Tím tito koneční spotřebitelé neoprávněně minimalizují své náklady v podstatě pouze na náklady základní složky a profitují tak na úkor ostatních nájemníků v domě, kteří tento teplotní deficit musí vyrovnávat zvýšeným výkonem svých otopných těles včetně jeho úhrady.

Platná právní úprava, vyhláška č. 372/2001 Sb., proto v ustanovení § 4 odst. 4 stanoví, (citace ustanovení):

§ 4 odst. 4:  Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy nesmí překročit u konečných spotřebitelů s měřením či indikací v zúčtovací jednotce hodnotu 40 % oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období. Pokud dojde k překročení přípustných rozdílů, provede vlastník úpravu výpočtové metody uvedené v odstavci 3.

Toto ustanovení mělo zamezit nezdůvodnitelnému přenosu tepla a úhradě x-násobku průměrných nákladů na vytápění u konečných spotřebitelů v rámci dané zúčtovací jednotky s indikátory topných nákladů a současně mělo odstranit jinak nepodložené rozdíly ve výši průměrné úhrady konečných spotřebitelů, vyvolané především rozdílnými technickými podmínkami a navíc i extrémy vyvolané krajním chováním spotřebitelů (šetřící x plýtvající). Uplatnění tohoto ustanovení tak jak bylo původně myšleno, se nemělo dotknout rozumně hospodařících bytových jednotek konečných spotřebitelů. Tento předpoklad energeticky vědomého chování spotřebitelů se však ukázal v praxi jako nedostatečný. Cílem je proto nalézt objektivně nejspravedlivější a právně zdůvodnitelný způsob stanovení úhrad za dodávky tepelné energie mezi konečné spotřebitele. Během existence a uplatňování tohoto právního předpisu vznikla řada připomínek a návrhů.

Na základě těchto připomínek byl zpracován podrobný věcný i právní rozbor tohoto právního předpisu, který umožní objektivní posouzení možné právní úpravy stávající vyhlášky.

  - Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy

Nové vymezení podílu základní a spotřební složky

V rámci přípravy novely vyhlášky byla provedena kvantifikace dopadů při úpravě podílů základní a spotřební složky a jako nejvýhodnější se jeví vzájemný podíl 30 % až 50 % základní složky a zbytek by byl tvořen spotřební složkou. Je nutné zdůraznit, že reálný poměr základní a spotřební složky podléhá i tepelně technickým vlastnostem objektu – obecně platí, že základní složka by měla krýt základní spotřebu tepla pro udržení tepelné stability budovy, zatímco spotřební složka by měla reflektovat na individuální rozdíly ve spotřebě, vyvolané chováním spotřebitelů

Úprava postupu při rozdílech v nákladech na vytápění připadající na 1m2 započitatelné podlahové plochy

Rozdělování nákladů na vytápění je založeno na porovnatelnosti měrných nákladů jednotlivých prostor podle, v právním předpisu stanoveného, rozmezí + 40 %, - 40 % (odst. 4 § 4). Pokud není tento interval dodržen je korigována výsledná hodnota tak, aby spotřebitel hradil odpovídající hodnotu měrných nákladů celé zúčtovací jednotky. Metody přepočtů jsou různé, s rozdílnou kvalitou a v konečném výsledku často na úkor jednotlivých spotřebitelů.

Navržená úprava již neuvádí tzv. horní limit (+)což znamená, že bude hrazeno spotřebitelem vše na základě naměřených hodnot. Spodní limit (-) je stanoven ve výši 20%. Při jeho překročení, bude spotřebitel povinen hradit spotřebu minimálně v limitní výši tedy ve výši odpovídající 80% z průměru. Tato úprava by měla zajisti spravedlivější rozúčtování především v případech, kdy je spotřebitelem plýtváno s teplem a současně u těch potřebitelů, kteří nepřiměřeně teplem šetří vyvolat potřebu, aby topili tak,  aby byla zajištěna tepelná stabilita vytápěného objektu. Ostatní spotřebitelé, kteří nepřekročí limit – 20% budou samozřejmě hradit náklady odvozené z naměřených hodnot.

1.3.         Hodnocení dopadů regulace (RIA)

K návrhu se neprovádí hodnocení dopadů regulace (RIA), a to na základě výjimky udělené dopisem předsedkyně Legislativní rady vlády č.j.: 19487/11 – RSL ze dne 2. 1. 2012.

1.4.       Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je navržena

Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

1.5.       Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s akty práva Evropské unie

Navrhovaná právní úprava je plně slučitelná jak s primárními, tak sekundárními předpisy práva ES/EU. Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích, mimo jiné i v teplárenství a práva a povinnosti fyzických a právnických osob spojené s výše uvedenými činnostmi.

1.6.     Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále sociální dopady a dopady na životní prostředí

Navrhovaná úprava nebude mít dosah na státní rozpočet ani ostatní veřejné rozpočty.  	Navrhovaná úprava nebude mít vliv na podnikatelské prostředí.

Navrhovaná úprava bude mít pozitivní sociální dopad, neboť spravedlivější způsob rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele bude přínosem pro ty, kteří přistupují řádně i úsporně k hospodaření s teplem i teplou vodou.

Navrhovaná úprava se nijak nedotýká oblasti rovných příležitostí mužů a žen a nemění dopady na životní prostředí.

II. Zvláštní část

K bodu 1 - § 2 písm. h)

Délka zúčtovacího období a jeho počátek je výslovně na úvaze vlastníka, dodavatel nemůže do rozhodnutí o délce zúčtovacího období vstupovat.

K bodu 2 - § 2 písm. k)

Jedná se o jeden ze vstupních údajů, sloužících k dalšímu výpočtovému zpracování. Úprava by měla vyjádřit, že pojem náměr je pouze pracovní údaj, který běžně podléhá dalšímu vyhodnocování a pro konečného spotřebitele je významný především výsledný v procentech vyjádřený podíl na celkové spotřebě než konkrétní hodnota náměru.

K bodu 3

Rozšiřující úprava reaguje na  úpravu provedenou v § 2 písm. k), konkrétně na novou definici pojmu „náměr“.

K bodu 4 - § 4 odst. 1

Jde o kritérium vycházející z velikosti vytápěného prostoru a jeho podílu na velikosti vytápěných prostor v celé zúčtovací jednotce – základní složka, a z míry indikované spotřeby energie na vytápění – spotřební složka.

V rámci EU je stanoven na základě směrnice EWIV požadavek na rozdělení celkových nákladů na tepelnou energii na vytápění na spotřební a základní složku. V tomto směru je stávající právní úprava v souladu. Dalším požadavkem výše uvedené směrnice je, aby míra spotřeby byla rozhodujícím hodnotícím kritériem. V tomto směru by byl úpravou předpisu význam spotřební složky výrazně posílen.

Je třeba si uvědomit, že určení podílu základní složky a spotřební složky by mělo vycházet především ze způsobu indikace, ale i z použité technologie topné soustavy. Při použití poměrových indikátorů, by se měl podíl základní složky a spotřební složky výrazně blížit stejným hodnotám. Při použití jiného způsobu měření nebo postupu (např. kalorimetry, denostupně) by měl být použit nižší procentní podíl základní složky. Toto ponížení se tedy použije u objektů, které prošly kompletní revitalizací, dále v případech použití denostupňové metody měření, a tam, kde jsou použity kalorimetry. Toto ponížení nelze doporučit pro objekty, na kterých nedošlo k žádným úpravám, které se týkají zlepšení tepelně izolačních vlastností objektů.

Z výše uvedeného je zřejmé, že by nebylo vhodné stanovit výši základní složky pouze jednou hodnotou. Vždy by mělo jít o dané rozmezí. Ovšem s tím, že by byla ponížena spodní hranice stávajících 40 %. Ponížena by mohla být i horní hranice procentního vyjádření základní složky, popřípadě by byla ponechána v původní výši. V rámci přípravy novely předmětné vyhlášky byla provedena kvantifikace dopadů při úpravě podílů základní a spotřební složky a jako nejvýhodnější se jeví vzájemný podíl 30 % - 50 % základní složky a zbytek by byl tvořen spotřební složkou.

Je třeba zdůraznit, že reálný poměr základní a spotřební složky podléhá i tepelně technickým vlastnostem objektu – obecně platí, že základní složka by měla krýt základní spotřebu tepla pro udržení tepelné stability budovy, zatímco spotřební složka by měla reflektovat na individuální rozdíly ve spotřebě, vyvolané chováním spotřebitelů.

K bodu 5 - § 4 odst. 3

Úprava reaguje na nové vyjádření pojmu „náměr“ a definici pojmu „přepočtený podíl spotřeby“.

K bodu 6 - § 4 odst. 4

Rozdělování nákladů na vytápění je založeno na porovnatelnosti měrných nákladů jednotlivých prostor podle, v právním předpisu v současné době stanoveného, rozmezí + 40 %, - 40 % (§ 4 odst. 4). Pokud není tento interval dodržen je korigována výsledná hodnota tak, aby spotřebitel hradil odpovídající hodnotu měrných nákladů celé zúčtovací jednotky.

Je třeba si uvědomit, že rozdíly vznikají nejen na základě stavu vytápěného objektu a otopné soustavy, ale jsou závislé i na chování uživatelů bytu. Současně je třeba posuzovat stanovené rozmezí i z hlediska tepelné pohody, kdy např. uvedená mínusová hranice 40 % je aplikovatelná prakticky pouze u neužívaných bytů. Stanovené rozmezí, pokud by bylo i nadále používáno, by však mělo, kromě tepelné pohody, působit i „výchovně“ na uživatele bytu z hlediska neplýtvání teplem.

Bude nutné se vyrovnat s dosud uvedenými tvrzeními, že porovnatelně velký vytápěný prostor má i porovnatelnou potřebu energie a že proto obdobně velké vytápěné prostory musí mít i podobnou spotřebu tepelné energie. Tato tvrzení jsou v rozporu s fyzikálními vlastnostmi stavebních konstrukcí.

Stejně tak bude nutné přihlédnout k požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 194/2007 Sb., kdy tato vyhláška m.j. vyžaduje, aby v průběhu otopného období v daném časovém období v průběhu dne, byly byty nebo nebytové prostory vytápěny na průměrnou hodnotu stanovenou projektem, a dále, aby mimo stanovené doby byla vytápěcí teplota taková, aby byla zachována tepelná stabilita budovy v souladu s příslušnou ČSN.

Při přípravě novely předmětné vyhlášky byly opět zvažovány různé přístupy při stanovení intervalu (+ -). Kvantifikací tohoto problému se nakonec ukázalo jako nejvhodnější řešení, že již nebude právním předpisem uváděn tzv. horní limit (+) což znamená, že bude hrazeno spotřebitelem vše na základě naměřených hodnot. Spodní limit (-) je stanoven ve výši 20%. Při jeho překročení, bude spotřebitel povinen hradit spotřebu minimálně v limitní výši tedy ve výši odpovídající 80% z průměru. Tato úprava by měla zajistit spravedlivější rozúčtování především v případech, kdy je spotřebitelem plýtváno s teplem a současně u těch spotřebitelů, kteří nepřiměřeně teplem šetří vyvolat potřebu, aby topili tak,  aby byla zajištěna tepelná stabilita vytápěného objektu. Ostatní spotřebitelé, kteří nepřekročí limit – 20% budou samozřejmě hradit náklady odvozené z naměřených hodnot.

K bodu 7 - § 7 odst. 2 písm. d)

Úprava reaguje na nové vyjádření pojmu „přepočtený podíl spotřeby“.

K čl. II. -  Přechodná ustanovení

Přechodná ustanovení jsou koncipována tak, aby rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody bylo provedeno podle dosavadních předpisů, pokud zúčtovací období započalo přede dnem účinnosti nové právní úpravy.

K čl. III. – Účinnost

Účinnost nové právní úpravy by měla navazovat na novou úpravu provedenou schvalovaným zákonem, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, když jeho účinnost se předpokládá k

1. lednu 2013.